## zadanie I
Formularz cenowy - załacznik nr 1 a - zadanie I
lp | nazwa | opis | ilość | cena jedn. netto | cena jednostkowa brutto | stawka podatku od towarów i usług | podatek od towarów i usług | wartość netto | wartość brutto
1 | drewno | sklejka formatka min 40cm x 80 cm grubość 6mm | 100 | [5 empty] | 0
2 | taker | Wymiary [mm]: 4-14x1,2x11,3; 10-12x1,2x6,3; 10-14x1,2x2,0 Wysokość [mm]: 4-14 | 10 | [5 empty] | 0
3 | zszywki do takera | 6 x 1.2 x 10.6 mm 8 x 1.2 x 10.6 mm 10 x 1.2 x 10.6 mm po 1000 sztuk w opakowaniu | 60 | [5 empty] | 0
4 | zasilacz warsztatowy | zasilacz jednokanałowy Moc 320 W Napięcie 0-64 V Prąd 0-5 A Wyświetlacz LED min Moc - 320 W | 3 | [5 empty] | 0
0

## zadanie II
Formularz cenowy - załacznik nr 1 a - zadanie II
lp | nazwa | opis | ilość | cena jedn. netto | cena jednostkowa brutto | stawka podatku od towarów i usług | podatek od towarów i usług | wartość netto | wartość brutto
1 | Mikroskopy cyfrowy | Parametry techniczne: powiększenie: 20 - 600x, materiał soczewek: szkło optyczne, zakres regulacji ostrości: 5 - 80 mm, stolik przedmiotowy: z zaczepami i przymiarem, metoda obserwacji: metoda jasnego pola, źródło światła: oświetlenie LED o regulowanej jasności, kierunek oświetlenia: od góry, rozdzielczość matrycy (natywna): 0,3 MPix, rozdzielczość matrycy (interpolowana): 1,3; 3; 5; 8 MPix, typ wyświetlacza: LCD 4,3", zapisywanie zdjęć: tak, zapisywanie video: tak, 30 kl/s, format obrazu: .jpg, format video: .avi, obsługa karty pamięci MicroSD, złącza: USB 2.0, kompatybilne systemy operacyjne: Windows 10. Zasilanie: 5 V przez przewód USB 2.0, wbudowana bateria litowo-jonowa 3,7 V, 2500 mAh, czas pracy na baterii: minimum 6 godzin. Zakres temperatur pracy: 0 - 45°C. Zestaw powinien zawierać: mikroskop, statyw, przewód USB, karta MicroSD co najmniej 1GB, oprogramowanie, instrukcja obsługi. szkolenie | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Głośniki naścienne | Moc 15 W / 100 V regulacja głośności pasmo przenoszenia 110 - 13 000 Hz efektywność 95 dB / 1W, 1m wymiary 200 × 275 × 110 mm biała obudowa z tworzywa ABS zaokrąglona ścianka przednia do zawieszenia na ścianie | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Drukarka 3D wraz ze szkoleniem | Drukarka 3D z możliwością zakupu w 0% VAT. Gwarancja minimum 36 miesięcy, z zapewnionym serwisem na terenie Polski. Posiada zamkniętą obudowę ze wszystkich stron, również z góry, automatyczne poziomowanie, odgrzewany i wyjmowany stół roboczy 15 x 15 x 15 cm i nie większy niż 18 x 18 x 18 cm, Wi-Fi i wewnętrzną zamontowaną kamerę. W zestawie zapewnione w języku polskim instruktażowe filmiki video. Wszystkie szkolenia i obsługa drukarki umieszczona na platformie z minimum 5 letnim dostępem do portalu w języku polskim. Specyfikacja techniczna minimum: technologia druku: FFF - pole robocze: 150 x 150 x 150 mm, - ilość ekstruderów: 1, wysokość warstwy: 0.1 – 0.4 mm, wysokość warstwy: 0.1 – 0.4 mm, średnica filamentu: 1.75 mm, obsługiwane materiały: PLA, ABS - obsługiwane pliki: .stl, .obj, .3mf, Interfejs: Pendrive, Wi-Fi, Ethernet, FlashCloud, moc: 150W - oprogramowanie: FlashPrint, obsługa: kolorowy ekran dotykowy 2,8”, wymiary drukarki: 338 x340 x 405 mm i nie większe nie 3350 x 360 x 420mm. Na platformie szkoleniowej umieszczone minimum 120 lekcji druku 3D, naukę projektowania oraz 6 projektów wydruków 3D nowych modeli do klocków opartych na kole zębatym. Zestaw zawiera 6 różnokolorowych filamentów. Zakończenie kursów umożliwia automatyczne wysyłanie raportów z zakończonych działań i wygenerowanie certyfikatów ukończenia szkoleń. Panel zapewnia bezpłatny dostęp do biblioteki gotowych plików modeli 3D w formacie STL. szkolenie | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Filament - zestaw 18 szt. | Zestaw 18 szt. różnokolorowych filamentów PLA 0,5kg biodegradowalnych. Szpule z filamentem posiadają wielkość pasującą do komory drukarki Flashforge Adventurer 3 tak, aby przy pracy drukarki komora drukarki na filament była zamknięta. Filamenty w zestawie posiadają 18 różnych kolorów, m.in błyszczący kolor złoty srebrny , miedziany oraz grafitowy, dwa kolory neonowe i dwie szpule filamentu fosforyzującego, który świeci w ciemności pod wpływem wcześniejszego naświetlenia oraz filament BIO który ulega rozkładowi w środowisku naturalnym w warunkach beztlenowych w czasie do 12 tygodni. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Elektronika zestaw | Zestaw do nauki programowania. Zawartość zestawu: koszyk na baterie 6 x aa + wtyk dc 5,5 x 2,5mm, serwo / serwomechanizm sg90 9g, klawiatura membranowa 4x4 samoprzylepna, czytnik rfid rc522 karta + brelok, gy-521, mpu6050 akcelerometr żyroskop 3 osie, przewody 65 szt męsko męskie, przewody połączeniowe żeńsko żeńskie 20cm, ultradźwiękowy miernik odległości odbiciowy hc-sr04, czujnik poziomu wody deszczu, moduł joystick analogowy, przekaźnik 1 kanałowy, moduł sterownika silnika krokowego, silnik 3v-6v, dioda rgb, silnik krokowy, kabel usb a- usb b połączeniowy dla modułu z mikrokontrolerem, dht11 czujnik temperatury i wilgotności powietrza, fotorezystor - czujnik natężenia światła, pilot wykorzystujący podczerwień - element nadawczy, wyświetlacz 1 cyfrowy 7 segmentowy, 4 cyfrowy wyświetlacz 7 segmentowy, wyświetlacz typu matrix 8x8 kropek led kolor czerwony, wyświetlacz lcd 1602 niebieski 2x16 linii, proto shield uno + prototypowa płytka stykowa 170 pól (płytka prototypowa dla modułu z mikrokontrolerem, moduł z mikrokontrolerem atmega328 uno, prototypowa plytka stykowa 830 pol, potencjometr liniowy 10k ohm l=15mm, potencjometr liniowy 5k ohm l=15mm, buzzer z generatorem 5v przetwornik, buzzer bez generatora 5v, dioda led 5mm biała, dioda led 5mm czerwona, dioda led 5mm zielona, dioda led 5mm żółta, przełącznik tact switch 12 x 12 mm h= 7mm, rejestr przesuwny 74hc595n układ, czujnik płomieni odbiornik podczerwieni ir 5mm 940nm, przełącznik tact switch 6 x 6 mm h= 5mm, fotorezystor gl5528 10k - 20k, dioda led rgb 5mm wspólna katoda, rezystor 1k ohm 1/4w 1%, rezystor 10k ohm 1/4w 1%, rezystor 220r 1/4w 1%, układ scalony max7219cng sterownik, wyświetlacza, pudełko plastikowe przezroczyste. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Robot programowalny | Robot do samodzielnego złożenia, z minimum 3 językami programowania. Do zestawu dołączone dwie maty do pracy z robotem 1 szt. wymiar minimum 140 x 70 cm druga mata minimum 70 x 70 cm, 2 x ładowarka do akumulatorów, 8 sz.t akumulatorów, Scenariusze zajęć i wideo instruktażowe dla nauczycieli. Tryb programowania: Scratch Jr (bloczkowy), Scratch (bloczkowy), Python (tekstowy.) Specyfikacja robota: porty rozszerzeń: 4 x port czujników, 2 x port silnika elementy na płytce: 1x przycisk, 1x czujnik ultradźwiękowy z podświetleniem LED RGB (programowalne kolory),2x dioda LED RGB1x czujnik śledzenia linii komunikacja: Bluetooth lub kabel USB kontroler: Qmind - oparty na Arduino Uno zasilanie 2x dioda LED RGB. oprogramowanie w j. polskim. Robota można programować na: tablecie, smartfonie i PC., szkolenie | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | SKANER 3D Z MATERIAŁAMI EDUKACYJNYMI | Skaner 3D ze stołem obrotowym i statywem o dużym polu skanowania oraz lekcje szkoleniowe z zakresu uruchomienia skanera i pracy na nim. Lekcje w postaci filmów instruktażowych w j. polskim m.in. instalacja skanera 3D prawidłowe podłączenia, skanowanie w dwóch trybach ręcznym bez oznaczenia punktów oraz skanowanie automatyczne z wykorzystaniem stołu obrotowego i statywu, umiejętność pracy w programie do odczytu siatek, wprowadzanie edycji modelu przed drukiem 3D, objaśnienia plików na USB itp. Skaner 3D przenośny o wadze poniżej 1kg,kompatybilny z systemem Windows, Android , Mac. Dokładność wychwytywania elementów 0,1mm umożliwia skanowanie z odległości do 90cm. Duży obszar skanowania minimum 530 na730mm. Zawartość zestawu: skaner 3D, materiały edukacyjne, statyw obrotowy, stół z panelem, pendrive 8 GB, kabel do transmisji danych.szkolenie | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Laptop | Procesor Intel Core i5-10300H (4 rdzenie, 8 wątków, 2.50-4.50 GHz, 8 MB cache), Pamięć RAM 16 GB (DDR4, 2933MHz), Dysk SSD M.2 PCIe512 GB, Przekątna ekranu 15,6", Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD), Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650, Wbudowane głośniki stereo, Wbudowane dwa mikrofony, LAN 1 Gb/s, Wi-Fi 6, Moduł Bluetooth, Złącza: USB 2.0 - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., Możliwość zabezpieczenia linką Kensington Lock oraz szyfrowanie TPM. System operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa). Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku). Wydzielona klawiatura numeryczna. Wielodotykowy, intuicyjny touchpad. Waga nie większa niż 2,1 kg. Dołączone akcesoria: zasilacz. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Oprogramowanie do edycji filmów | Oprogramowanie typu Adobe Photoshop Elements, wersja nie starsza niż 2021 lub równoważny, szkolenie | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
0